	[image: image1.png])

SiiRT





	LABORATUVAR GÜNLÜK CİHAZ KONTROLÜ İŞ AKIŞI
	Doküman No
	SİÜ.İA-248

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1/2



	İş Akışı Adımları
	Sorumlu
	İlgili

Dokümanlar

	[image: image1.png]








Evet


Hayır


Hayır


	İlgili personel

İlgili Personel
İlgili Personel

İlgili Personel

İlgili Personel

İlgili Personel

İlgili Personel

İlgili Personel

İlgili Personel


	TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
FR-459 Sağlık Merkezi Laboratuar Ünitesi Günlük Kontrol Çizelgesi 
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
FR-459 Sağlık Merkezi Laboratuar Ünitesi Günlük Kontrol Çizelgesi 

TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları
TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları




Cihazlar talimatlara göre yıkanır.





Cihazın kontrolü yapılır.





Cihazın kontrolünde bir sorun var mı?





Kalibrasyon yapılır.





İşleme hazırlanmış numune cihaza konulur.





Numuneler için istenilen tetkikler  Bilgisayar programına yüklenir. Numuneler üstünde çalışılır.





2





1





2





1





Çıkan numune sonuçları kontrol edilir.





Evet





Numune sonuçlarında problem var mı?





Hayır





Test sonuçlarının raporları çıkartılır. Belirtilen gün ve saatte hastalara verilir.





Cihazların kapatılması için talimatlara uygun yıkama yapılıp kapatılır.








	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	 Mali Hizm Uzm. Yrd.

Yiğit AKAR
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No:SİÜ.İA-248; 
İlk Yayın Tarihi: 15.05.2018)

