|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Form doldurularak tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için ilgili birim amiri ve sivil savunma uzmanlığı birimine gönderilmelidir.Form doldurularak kontrol eden kişinin arşivinde saklanmalıdır.HayırEvetKontrol Listesine Göre Tespit Edilen Eksiklik Var mı? Yangın tüplerinin ilgili bina sorumlusu ya da birim amiri tarafından görevlendirilen bir kişi tarafından aylık olarak kontrol edilmesi ve ilgili forma işlenmesi  | Yangın tüplerinin aylık kontrolünü yapan kişi (bina sorumlusu ya da birim amiri tarafından atanan)Yangın tüplerinin aylık kontrolünü yapan kişi (bina sorumlusu ya da birim amiri tarafından atanan)Sivil Savunma Sorumlusu | FR-1188 Yangın Söndürme Tüpü Aylık Kontrol FormuFR-1188 Yangın Söndürme Tüpü Aylık Kontrol FormuFR-1188 Yangın Söndürme Tüpü Aylık Kontrol Formu |