	[image: image1.png])

SiiRT





	ETÜV (NÜVE NF120) KULLANMA TALİMATI
	Doküman No
	SİÜ.TL-

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1 / 1



AMAÇ

Bu talimat Etüv cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu talimat Parazitoloji Anabilim Dalında bulunan Etüv cihazının kullanımını kapsar.

SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

· Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında tezgah üstü kullanıma uygundur.
· Cihazın ulaşabildiği azami sıcaklık 250ºC’dir.
· Cihazın zamanlayıcısı 1 dk. – 99,9 saat arasında ayarlanabilir.

· Cihazın iç hacmi 120 litredir.
CİHAZIN KULLANIMI

· Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
· Cihaz elektrik prizine takılır.
· On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
· Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
· Numunenin su içeriğini belirlemek için sıcaklık 105º’ye, zamanlayıcı 24 saate ayarlanır.
· Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.
· Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.
CİHAZIN BAKIMI

· Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.

· Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.
· Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.
İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.

	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	 Dr. Öğr. Üyesi

Burçak ASLAN ÇELİK
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No: SİÜ.TL- 
İlk Yayın Tarihi:15.05.2018)

[image: image1.png]