	[image: image1.png])

SiiRT





	TRİNOKÜLER STEREO MİKROSKOP KULLANMA TALİMATI
	Doküman No
	SİÜ.TL-

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1 / 1



1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Parazitoloji laboratuvarında bulunan Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Parazitoloji laboratuvarında bulunan Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Parazitoloji laboratuvarı çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA

· Mikroskop açılır.

· Numune yerleştirilir.

· Göz açıklığı görüntüleme ekranından ayarlanır.

· Halojen ve/veya led ışığı açılır.

· Gerekli incelemeler yapılır.

· Mikroskop kapatılır.
· Bilgisayarda görüntü aranacaksa bilgisayar açılır.

· Gerekli yazılım açılır, görüntü bilgisayara aktarılır.
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	 Dr. Öğr. Üyesi

Burçak ASLAN ÇELİK
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No: SİÜ.TL-
İlk Yayın Tarihi: 15.05.2018)

[image: image1.png]