	[image: image1.png])

SiiRT





	FAN KULLANMA TALİMATI
	Doküman No
	SİÜ.TL-

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1 / 1



AMAÇ

Bu talimat Fan cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu talimat Anatomi laboratuvarında bulunan Fan cihazının kullanımını kapsar.
[image: image1.png]
Karta enerji verildiğinde "LCD" ekranda kullanıcı firmanın logosu yazar. "On-off" tuşuna basıldığında ana menüye geçilir ve cihaz çalışmaya başlar.


O.S : Ortam Sıcaklığı


REZ: Rezistans Kademesi


ASP: Aspiratör Hız Kademesi


VNT: Vantilatör Hız Kademesi


SET: İstenilen Sıcaklık Değeri


OTO: Fan Otomatik Modu


"+" tuşuna basıldığında "ASP " (Aspiratör Hız Kademesi ) 1'er kademe artar ve 6 kademedir. 6. kademeden sonra tekrar 1. kademeye gelir.


"-" tuşuna basıldığında "VNT" (Vantilatör Hız Kademesi) 1'er kademe artar ve 6 kademedir. 6. kademeden sonra tekrar 1. kademeye gelir.


"F1" tuşuna basıldığında "REZ" (Rezistans Kademesi) 1'er kademe artar ve 3 kademedir. 3.	kademeden sonra tekrar 1. kademeye gelir.


Not: Rezistans modu vantilatör modu ile orantılı olarak çalışır;


VNT "off” modunda iken “REZ” de "off" modunda olur.


VNT 1. veya 2. modda çalışırken “REZ” de 1. kademede çalışır.


VNT 3. veya 4. modda çalışırken “REZ” de 1. veya 2. Kademelerden birinde çalışır.


VNT 5. veya 6. modda çalışırken “REZ” de 1. 2. veya 3. Kademelerden birinde çalışır.


"F2" tuşuna basıldığında fan "OTO" (Otomatik) mod da çalışır. Fan otomatik mod da 1. kademede çalışmaya başlar ve 3dk da bir, 1 kademe artırarak 6. kademeye kadar çıkar. 3dk sonra tekrar 1. kademeden çalışmaya başlar ve kapatılıncaya kadar sürekli bu şekilde çalışır. "Fl" tuşu ile "REZ" rezistans (on-off) açık-kapalı konumu seçilir. "+veya-" tuşları ile "SET" istenilen sıcaklık değeri artırılır veya azaltılır.








	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Fatih KESİCİ
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No: SİÜ.TL- 
İlk Yayın Tarihi:15.05.2018)

