	[image: image1.png])

SiiRT





	HASSAS TERAZİ KULLANMA TALİMATI
	Doküman No
	SİÜ.TL-

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1 / 1



1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Veteriner Fakültesi’nde bulunan Hassas Terazi kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Veteriner Fakültesi’nde bulunan Hassas Terazinin kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Veteriner Fakültesi çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

· Direkt güneş ışığından, açık pencere ve fanlardan uzak tutun.

· Cihazı temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda bulundurun.

· Cihazın elektrik bağlantılarını kontrol edin.

· Cihazın dengede olduğunu kontrol edin.

5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

· On/off düğmesine basılarak cihaz açılır.

· Tartım kabı terazinin üzerine konur ve darası alınır.

· Tartılacak madde tartım kabına konur.

5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

· Cihaz On/Off düğmesinden kapatılır.

· Cihazın temizliği yapılır.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.
	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	 Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Oğuzhan KAYA
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No: SİÜ.TL-
İlk Yayın Tarihi: 15.05.2018)

[image: image1.png]