	[image: image1.png])

SiiRT





	SANTRİFÜJ (NÜVE NF200) KULLANMA TALİMATI
	Doküman No
	SİÜ.TL-

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1 / 1



1. AMAÇ: Santrifüj cihazı çalışmasının düzenlenmesi 

2. KAPSAM: Santrifüj cihazını kapsar.

 3. FAALİYET AKIŞI: 

a) Cihaz arkasındaki açma kapama düğmesinden açılır. b) LID Düğmesi yanınca yine LID düğmesine basılarak kapağı açılır. 

c) Numuneler karşılıklı denge sağlayacak şekilde yerleştirilir. 

d) Start düğmesine basılarak çalıştırılır. 

e) Numuneye göre devir ve dakika ayarlanarak santrifüj gerçekleştirilir. 

f) Cihaz işlem bitince sesli uyarı verir. 

g) LID düğmesi yanınca LID düğmesine basılarak kapak açılır.
	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	 Dr. Öğr. Üyesi

Burçak ASLAN ÇELİK
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No: SİÜ.TL-
İlk Yayın Tarihi: 15.05.2018)

[image: image1.png]