	[image: image1.png])

SiiRT





	ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANMA TALİMATI
	Doküman No
	SİÜ.TL-

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	15.05.2018

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	

	
	
	Sayfa
	1 / 1



1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Veteriner Fakültesi’nde bulunan Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Veteriner Fakültesi’nde bulunan Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Cihazının kullanımını kapsar.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Veteriner Fakültesi çalışanları sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

· Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda kullanın.

· Cihazın bağlantılarını kontrol edin

· Başlangıç düğmesine basarak cihazı açın.

5.2. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

· Dönme hızını ayarlayın.

· Sıcaklığını ayarlayın.

5.3. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

· Cihazı kapatın.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	 Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Oğuzhan KAYA
	Dr. Öğr. Üyesi 

Mustafa ÇELİK
	Prof. Dr. 

Cemalettin ERDEMCİ


(Form No: SİÜ.TL-
İlk Yayın Tarihi: 15.05.2018)

[image: image1.png]